## CER-S
LEGENDA BARVNIH OZNAK
Zdravnik mora pregledati
Potrebna dodatna tehnična pozornost ali editiranje
Meritve ni
Meritev ni bila obdelana
Pooperativne meritve, ki so bile daljše od 4 dni (rezanje)
Meritve, pri katerih je bila analiza opravljena
Združiti/sešteti rezultate dveh vrstic v tabelah
Oznake |  | Analysed/Duration=Analysed%; Noise/Duration = Noise%; Noise% + Analysed % = 100%Duration; AFibduration/Duration = Afib%;
Number |  | report
0 | preop | Pooperativnih meritev ni. Testne meritve?
0 | preop_B | Pooperativnih meritev ni. Testne meritve?
0 | preop_C | Pooperativnih meritev ni. Testne meritve?
1 | preop | Meritev je tekla 3dni, uporaben je prvi dan, ki ga potrebujemo, druga dva dni je senzor meril v prazno, kar ne moti. Datumi se ne ujemajo!! Neuporabna meritev odrezana!
1 | poop | Meritv ni uporabna, dolga le 50s. Drugi dan poop je bil 4/6/2018 (iz Cardiax).
2 | preop | SAMO PREOPERATIVNA MERITEV-zato ni analize.
2 | poop | NI MERITVE;
3 | preop | NI MERITVE;
3 | poop | SAMO PREOPERATIVNA MERITEV-zato ni analize.
4 | preop | 30 min; Stalno SR. P-val ni viden. Skoraj nič VPB in SVPB. Nič BRA in PAU. Nič AF. DATUM SE NE UJEMA (2017!! Je bila napačno nastavljena ura na telefonu?)
4 | poop | 0 min; V glavnem SR, 0.12% SVPB. Datumi se ne ujemajo s predoperativno meritvijo!
5 | preop | 1 h; SR; 0.088% VPB; Odstranimo začetni del meritve.
5 | poop | 1:30 min; 3 urna prekinitev kontakta. Veliko nedetektiranih V, zato so proglašene pauze. Po editiranju OK. VPB 2.22%, SVPB 1.20% AF 0.51% BRA 3x, PAU 53 je bilo zaradi nedetektiranih utripov. Sedaj jih ni.
6 | preop | NOBENE MERITVE NI - zato ni analize.
6 | poop | NOBENE MERITVE NI - zato ni analize.
7 | preop | 30 min; Program ugotovi AF, ki je ni, ker je viden P-val. AF izbrišem. Editiram X in S. Po editiranju VPB (10,61%) in SVPB (0.05%)
7 | poop | 40 min; AF 1D 10h. Ostalo SR z VPB 8.25% in SVPB 0.19%
8 | preop | 30 min; SR z VPB 0.43 in SVPB 0.59%; Na koncu 6 ur izpada signala; Noise 40%.
8 | poop | 10 min; Analiza traja 3 minute (dolgo za CER-S); Program poroča več kot 5 ur AFIB, ki je verjetno ni, saj je prisoten P-val. Večino SR; Noise 6.9%; VPB 0.02%; SVPB 0.26 %; Afib 5.7%
9 | preop | 15 min; SR in nekaj izpadov (26%); VPB 0.02%; SVPB 0.10%
9 | poop | 30 min; spodbujevalnik ne prekine vedno AF in ne vsiljuje konstantnega ritma?; AF 40.9%; Signali Spodbujevalnika so ostali napačno klasificirani. CER-S se obeša pri spremembah prikaza EKG in analizah? Dosti templatov?
10 | preop | 30 min; Zatem ko sem zaprl p009-poop in pognal p010-preop se je CER-S obesil. Na začetku je le 30s meritve. Enaka meritev kot p001-poop ?? Datumi se ne ujemajo s p010-poop. Pravi datum iz CARDIAX 4/12????/2018
10 | poop | Nismo editirali, ker ne vemo kje je preop meritev. Datumi se ne ujemajo s p010-preop (tu je verjetno pravi datum).
11 | preop | 20 min; SR; SVPB 0.55%
11 | poop | 20 min; Dve meritvi, ena je čisto kratka 18.4.-brišemo. Daljša meritev 20.4. SR; VPB 0.01%
12 | preop | 20 min; AF 63%; VPB 0.15%; SVPB 2.65%; BRA 710 (40 bpm)
12 | poop | 20 min; Spodbujevalnik prvi dan. SR; VPB 0.28%
13 | preop | Posnetka je le za 3 ure. V posnetem delu SR. DATUM 17.1. SE NE UJEMA s p013-poop!
13 | poop | Poročila ni, ker je datum 20.4.; SR z nenadnimi spremembami ritma; neodkrite salve 4/23/2018 00:12:04;
14 | preop | 15 min; Kratkotrajni AF 0.1% (zdi se, da je P-val prisoten-?morda tudi dvojni); SR; VPB 0.3%; SVPB 0.15%.
14 | poop | 30 min; SR; v začetku AF 3.55%; po editiranju 7.97%; na kakšnem od podaljšanih RR se vidi, da je sprožil spodbujevalnik; VPB 0.14% ; SVPB 0.55%;
15 | preop | 2 min; V celoti AF;
15 | poop | 30 min; AF 2.56% (včasih je viden je P-val??); VPB 0.75%; SVPB 3.35%; BRA 300; Prolonged RR 80
16 | preop | 15 min; SR z redkimi VPB in SVPB.
16 | poop | 30 min; Dve meritvi-združiti rezultate; V prvi meritvi ves čas spodbujevalnik (kratkotrajen preskok ritma iz 70 na 50 in nekaj posameznih VPB; V drugi meritvi tudi cel čas spod bujevalnik, VPB 0.29%
17 | preop | 30 min; SR; VPB 0.05%; SVPB 0.25%; Signal na nekih mestih majhen, zato nezaznani utripi, prolonged RR ali puze.
17 | poop | 15 min; SR, AF 0.09% - toda vidi se P-val. VPB 0.03%, SVPB 0.63%
18 | preop | NI MERITVE;
18 | poop | SAMO POOPERATIVNA MERITEV-zato ni analize.
19 | preop | 15 min; SR
19 | poop | 30 min; SR; Noise 18.1%; VPB 0.18% (verjetno še manj, ker so normalni utripi iz neznanega razloga proglašeni za VPB.
20 | preop | 30 min; SR; Noise 10.3%; VPB 0.03%; SVPB 5.49%; Zaznane dolge sekvence BRA 483 in AF 25.89%, toda P-val se vidi - neenakomeren ritem? AF verjetno to ni.
20 | poop | 30 min; SR; Noise 4.2%; AF 0.09%; Občasno aktiven spodbujevalnik (spremenjena morfologija), VPB 0.76%; SVPB 0.31%; Prolonged RR 79; BRA 50
21 | preop | 40 min: pogosto majhna amplituda, Noise 54%; SR; BRA 1; VPB 0.07%; SVPB 0.01%.
21 | poop | 1h; Posnetek je uporaben le delno, na kratkih segmentih. SR; Noise 65.3%; AF 1.66% (verjetno napačno diagnosticiran?); VPB 0.39%; SVPB 2.31%; BRA 47; Prolinged RR 318; Potrebno dodatno editiranje!
22 | preop | 10 min; SR; Noise 15.6%; VPB 0.06%; SVPB 0.08%;
22 | poop | 30min; signal spremenjljive kakovosti; SR; Noise 1¸.9%; (kračni blok?); VPB 0.03%; SVPB 0.05%; BRA 1; Prolonged RR 525 (verjetni tudi zaradi motenj); PAU 50 (motne?); Potrebno dodatno editiranje!
23 | preop | 45 min; SR; VPB 0.08%; SVPB 0.17%
23 | poop | 60 min; Analiza traja dolgo 2min; v glavnem SR; VPB 0.13%; SVPB 3.65%; veliko motenj, ker je majhna amplituda. Nedetektirani V z majhno amplitudo; AF verjetno ni, čeprav je v začetku detektirana. Potrebno dodatno editiranje!
24 | preop | 5 min; SR; Noise 24.4%; VPB 0.29%; SVPB 0%;
24 | poop | 30 min; , prva dva dni posnetek OK, SR; tretji dan je skoraj v celoti šum ob 22:11 verjetno nastopi AF. Četrti dan je signal majhen in kaže na AF, ki ga detektira tudi program. Noise 24.8%; AF 26.72%; VPB 1.o5%; SVPB 1.36%; Potrebno dodatno editiranje!
25 | preop | 40 in; SR; ponekod majhna amplituda in zato nedetektirani utripi - potrebno je bilo editiranje; Noise 26.7%; VPB 0.91%; SVPB 2.71%; BRA;
25 | poop | 40 min; SR v prvih treh dneh, zadnji dan enourna sekvenca SVT; Noise 15.1%; VPB 0.19%; SVPB 1.04%;
26 | preop | 10 min; Le pol ure posnetka na začetku; SR
26 | poop | 10 min; SR; Noise 10.4%; VPB 0.01%; SVPB 0.08%;
27 | preop | SAMO POOPERATIVNA MERITEV-zato ni analize.
27 | poop | V prvem dnevu verjetno AF (toda HR je nizek). V 2.3.4. dnevu višji HR in verjetno SR, denivelacija, P-val često ni viden.
28 | preop | SR; slab posnetek, več kot pol meritve neuporabne.
28 | poop | SAMO PREOPERATIVNA MERITEV - zato ni analize
29 | preop | 1 h; Noise 57.2%; VPB 0.48%; SVPB 17.14%; AF 0.64%;
29 | poop | Meritev v dveh delih-združiti podatke; 1h za prvo meritev; majhen signal, dosti neodkritih utripov; SR; AF verjetno ni, čeprav je detektiran; Potrebno dodatno urejanje!! 30 min za drugo meritev; 1 del je neuporaben, v drugem delu večinoma SR; Noise 73.4%; VPB 0.21%; SVPB 0.19%; Potrebno dodatno urejanje!!
30 | preop | 15 min; Noise 20.7%; VPB 0.03%; SVPB 0.16%; AF 0.75%; AF? verjetno ni, ker se vidi P-val; po drugi strani je na več mestih valovita bazna linija in zelo spremenljiv ritem
30 | poop | 15 min; SR; D4 ni uporaben; Noise 28.6%; VPB 0.01%; SVPB 0%;
31 | preop | 15 min; Amplituda premajhna, toda na oko se vidi, da je ves čas AF (valovi v bazni liniji in neenakomeren utrip);
31 | poop | 15 min; D1 SR nato večinoma AF;
32 | preop | 30 min; SR; dokaj visok HR; Noise 8.0%; VPB 0%; SVPB 3.6%;
32 | poop | 1 h; Noise 13.8%; VPB 0.17%; SVPB 0.26%;
33 | preop | 1h; SR, v drugem delu daljši izpad; Noise 27.6%; VPB 0.04%; SVPB 2.18%; AF 13.35% - je variabilnost ritma toda AF ni, ker se vidi p-val?
33 | poop | 45 min; Noise 4.6%; VPB 0.03%; SVPB 0.00%;
34 | preop | 1.5h; SR, denivelacija, širok QRS. Meritev ima spremenljivo amplitudo, zato napačno zaznani utripi; dosti urejanja in Noisa; Noise 58.7%; VPB 1.05%; SVPB 4.92%; AF 0.12%-verjetno napačno detektirana; Možno še malo editiranja?
34 | poop | 5 min; Noise 1.8%; VPB 0.15%; SVPB 0.00%; AF 3%; v D4.
35 | preop | 45 min; Noise 31.6%; VPB 0.02%; SVPB 0.37%;
35 | poop | 5 min; Noise 10.1%; VPB 0.19%; SVPB 0.15%; AF 0.01% D3
36 | preop | 30 min; Noise 10.3%; VPB 2.15%; SVPB 0.65%; BRA 254; AF 0.19% - vidi se P-val?
36 | poop | Signal premajhen za analizo. Na oko ocenimo da je večinoma SR z prisotnostjo pogostejših VPB in SVPB, ocena 3%?
37 | preop | 10 min; Veliko motenj, SR z precej VPB.
37 | poop | 10 min; Veliko motenj, SR z precej VPB in AF? Zaradi motenj? Potrebno dodatno editiranje.
38 | preop | 15 min; Noise 7.9%; VPB 0.01%; SVPB 0.31%;
38 | poop | 15 min; Noise 6.8%; VPB 0.01%; SVPB 0.14%;
39 | preop | 20 min; Noise 9.3%; VPB 0.0%; SVPB 0.16%;
39 | poop | 45 min; Noise 6.6%; VPB 0.09%; SVPB 0.02%;
40 | preop | 1 h; Noise 17.7%; VPB 1.27%; SVPB 0.62%;
40 | poop | 30 min; Noise 5.1%; VPB 0.57%; SVPB 0.52%; Afib 6.56%, Prolonged RR;
41 | preop | 1.5h; Noise 12.5%; VPB 0.26%; SVPB 0.04%;
41 | poop | 1h; Noise 2.3%; VPB 22.85%; SVPB 0%; Na polovici meritve je bil obrnjen senzor, zato se N kaže kot V. Toda verjetno gre za sinusni ritem. Denivelacija.
42 | preop | 1h; Noise 62.5% (zato, ker je senzor meril 1D:22h; VPB 0.12%; SVPB 0.81%; Afib 2.27% (ni valovanja v bazni liniji)
42 | poop | 45 min; Noise 27.5%; VPB 0.10%; SVPB 1.51%; Afib 18.12%, Prolonged RR;
43 | preop | 20 min; Noise 20.5%; VPB 0.42%; SVPB 0.71%;
43 | poop | 15min; Noise 0.8%; VPB 0.05%; SVPB 0.00%;
44 | preop | 10min; Noise 28.0%; VPB 24.89%; SVPB 0.00%;
44 | poop | 10min; Noise 6.7%; VPB 15.05%; SVPB 0.56%; Pause in prolonged RR zaradi nedetektiranih QRS. Veliko SVEB, verjetno spodbujevalnik.
45 | preop | 10min; Posnetek traja le 4h; Noise 80.5%; VPB 0.0%; SVPB 0.08%;
45 | poop | 10min; Noise 0.0%; VPB 0.02%; SVPB 0.03%;
46 | preop | 45min; Noise 19.7%; VPB 0.05%; SVPB 0.11%;
46 | poop | 10min; Noise 9.8%; VPB 0.1%; SVPB 21.9%; Prvi dan sekvenca AF nato SR z dosti VEB in SVEB. Za boljši rezultat potrebno dodatno editiranje.
47 | preop | MERITVE NI - zato ni analize.
47 | poop | MERITVE NI - zato ni analize.
48 | preop | 2h; Noise 22.9%; VPB 27.36%; SVPB 0.25%; Afib 3.4%, Prolonged RR, večina zaradi nedetektiranih majhnih QRS
48 | poop | 5 min; Noise 2.5%; VPB 17.8%; SVPB 0%;
49 | preop | 2.5h; Noise 28.4%; VPB 0.56%; SVPB 0.03%; Prolonged RR 117, večina zaradi nedetektiranih majhnih QRS (dosti templatov zaradi ročnega popravljanja?) Nisem nardil poročila!
49 | poop | 5min; Noise 6.2%; VPB 5.68%; SVPB 0%; Velik signal.
50 | preop | 10min; Noise 3%; VPB 0.03%; SVPB 0.05%; Velik signal.
50 | poop | 30 min; Noise 7.0%; VPB 0.01%; SVPB 3.26%; Mnogo pauz in Prolonged RR-potrebo dodatno editiranje. Program poroča AF, ki je napačno detektiran, ker so prisotni nedetektirani QRS; Lažni so tudi SVPB, gre za SR; Tu bi se splačalo poskusiti faktor ojačanja 2x.
51 | preop | 15min; Noise 19.2%; VPB 0.18%; SVPB 0.33%; Prolonged RR 22
51 | poop | 1h; Noise 2.2%; VPB 0.21%; SVPB 0.27%; Afib 36.94%, Pause inProlonged RR, večina zaradi nedetektiranih majhnih QRS. 1. in 3. dan AF, ostalo SR. Ali je 1.dan med AF spodbujevalnik?
52 | preop | 15 min; Noise 41.9%, ker manjka četrtina posnetka; VPB 0.41%; SVPB 0%; Afib 71.86%, cel čas meritve, ker manjka četrtina posnetka. To smo obdelali - zakaj ni bilo obdelano v Prešernovi nalogi? Ker manjkazadnja četrtina posnetka?
52 | poop | 1h; Noise 2.3%, VPB 8.03%; SVPB 1.92%; Afib 49.28%. Precej Pause in Prolonged RR je posledica nedetektiranih QRS z nizko amplitudo. To smo obdelali - zakaj ni bilo obdelano v Prešernovi nalogi?
53 | preop | 45 min; Noise 25.2%; VPB 3.99%; SVPB 5.45%; Afib 30.42%, v 202 sekvencah; Meritev traja 2d 18:41:28. Analyzed: 2d 1:13:28
53 | poop | 45 min; Noise 3.3%, VPB 4.38%; SVPB 2.06%; Afib 15.85%;
54 | preop | 5 min; Noise 7.2%, VPB 0.2%; SVPB 0.05%; Afib 98.39%; To smo obdelali - zakaj ni bilo obdelano v Prešernovi nalogi?
54 | poop | 50 min; Noise 21.6%, VPB 0.3%; SVPB 0.01%; Afib = PERMANENT; Precej Pause in Prolonged RR je posledica nedetektiranih QRS z nizko amplitudo. To smo obdelali - zakaj ni bilo obdelano v Prešernovi nalogi?